## LAJE DE LUTAS
CLIENTE: | [6 empty] | DATA: | 20/09/2022
OBRA: | NOVA LAJE DE LUTAS | [5 empty] | REVISÃO: | 00
LOCAL: | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY
ASSUNTO: | CONSTRUÇÃO DA NOVA LAJE DE LUTAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT ORIENTATIVA | QUANT CONSTRUTORA | PREÇO |  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MDO
1 | DOCUMENTAÇÃO | [6 empty] | 0
1.1 | ART | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
1.2 | PTS, APR, PPRA, PCMSO, ASOS | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
1.3 | ENGENHEIRO - PERÍODO INTEGRAL | MÊS | 4 |  |  |  | 0 | 0
1.4 | TÉCNICO DE SEGURANÇA - PERÍODO INTEGRAL | MÊS | 4 |  |  |  | 0 | 0
1.5 | SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA E RESPONSABILIDADE CIVIL | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0
2.1 | DEMOLIÇÃO
2.1.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | M² | 142.104 |  |  |  | 0 | 0
2.1.2 | DEMOLIÇÃO DO PISO EXISTENTE | M² | 230.55 |  |  |  | 0 | 0
2.1.3 | DEMOLIÇÃO DECONCRETO (ARQUIBANCADA) | M³ | 40 |  |  |  | 0 | 0
2.1.4 | RETIRADA DE INFRAESTRUTURA EXISTENTE | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
2.1.5 | REMOÇÃO DE PORTAS COM DESCARTE | UNI | 4 |  |  |  | 0 | 0
2.1.6 | EXECUÇÃO DE FURO EM LAJE PARA DESCIDA DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EM SHAFT | UNI | 4 |  |  |  | 0 | 0
2.1.7 | ESCAVAÇÃO E RETIRADA DE TERRA | M³ | 7 |  |  |  | 0 | 0
2.1.8 | TRANSPORTE DE MATERIAIS DURANTE A OBRA | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
2.1.9 | CAÇAMBA PARA DESCARTE DE ENTULHO E TRANSPORTE PELO CLUBE | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
3 | ESTRUTURA | [6 empty] | 0
3.1 | ENCHIMENTO DE LAJE STEEL DECK - CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA | m³ | 65.76 |  |  |  | 0 | 0
3.2 | TELA Q92 (incluso adicional 10% de perda) - CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA | m² | 80 |  |  |  | 0 | 0
3.3 | ARMAÇÃO NEGATIVA - 50A - LAJE STEEL DECK - CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA | kg | 1261 |  |  |  | 0 | 0
3.4 | BLOCOS DE FUNDAÇÃO CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA | M³ | 6 |  |  |  | 0 | 0
4 | PAREDES | [6 empty] | 0
4.1 | ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO - 14CM - PAREDE EXTERNA DA LAJE | M² | 86.9 |  |  |  | 0 | 0
4.2 | EMBOÇO | M² | 173.8 |  |  |  | 0 | 0
4.3 | REBOCO | M² | 173.8 |  |  |  | 0 | 0
4.4 | DRY WALL - CHAPA STD - DUAS FACES - COM LÃ DE ROCHA | M² | 232.2156 |  |  |  | 0 | 0
4.5 | DRY WALL - CHAPA STD - UMA FACE (INCLUSO FECHAMENTO ABAIXO DA PLATAFORMA) | M² | 396.7008 |  |  |  | 0 | 0
4.6 | DRY WALL - CHAPA RU - UMA FACE | M² | 2.184 |  |  |  | 0 | 0
4.7 | RECOMPOSIÇÃO DE PAREDES EM DRY WALL PARA DESCIDA DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA NA ACADEMIA E SALAS DE PILARES | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
4.8 | P3 - PORTA VENEZIANA AÇO FUNDO PRIMER CINZA ESQUERDA 1,70X83X12CM | UNI | 4 |  |  |  | 0 | 0
5 | PISOS E REVESTIMENTOS | [6 empty] | 0
5.1 | REGULARIZAÇÃO DE PISO | M² | 1000 |  |  |  | 0 | 0
5.2 | PISO CIMENTADO - CONFORME ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO | M² | 475.2 |  |  |  | 0 | 0
5.3 | TELHA METÁLICA TP40 TRAPEIZODAL PRÉ PINTADA BRANCA - H= 4M - PREVER CORTE E ACABAMENTO | ML | 14.311 |  |  |  | 0 | 0
5.4 | TELHA METÁLICA TP40 TRAPEIZODAL PRÉ PINTADA BRANCA - H= 3M - PREVER CORTE E ACABAMENTO | ML | 40.35 |  |  |  | 0 | 0
5.5 | REVESTIMENTO TIJOLO BRICK - COLEÇÃO LONDRES FUMÊ | M² | 61.152 |  |  |  | 0 | 0
6 | FORRO | [6 empty] | 0
6.1 | PAINEL ACÚSTICO REF.: OWA - NEXACÚSTICO - PAINEL LISO - COR VERSALHES IG - 5CM DE ESPESSURA - 1,20 x 0,85m | UNI | 15 |  |  |  | 0 | 0
6.2 | PAINEL ACÚSTICO REF.: OWA - NEXACÚSTICO - PAINEL LISO - COR VERSALHES IG - 5CM DE ESPESSURA - 1,80 x 1,25m | UNI | 10 |  |  |  | 0 | 0
6.3 | PAINEL ACÚSTICO REF.: OWA - NEXACÚSTICO - PAINEL LISO - COR VERSALHES IG - 5CM DE ESPESSURA - 1,55 x 1,10m | UNI | 5 |  |  |  | 0 | 0
6.4 | PAINEL ACÚSTICO REF.: OWA - NEXACÚSTICO - PAINEL LISO - COR VERSALHES IG - 5CM DE ESPESSURA - 1,80 x 0,85m | UNI | 10 |  |  |  | 0 | 0
6.5 | PAINEL ACÚSTICO REF.: OWA - NEXACÚSTICO - PAINEL LISO - COR VERSALHES IG - 5CM DE ESPESSURA - 2,5 x 0,90m | UNI | 5 |  |  |  | 0 | 0
6.6 | ESTRUTURA METÁLICA EM TELA - CONFORME DETALHE | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
7 | ELÉTRICA E LUMINÁRIAS | [6 empty] | 0
7.1 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
7.1.1 | TOMADA PADRÃO ABNT - NBR 14136 - 127V 2P+T - 10A/250V INSTALADO EM CAIXA 4"X2" | PÇ | 25 |  |  |  | 0 | 0
7.1.2 | 2 TOMADAS PADRÃO ABNT - NBR 14136 - 127V 2P+T - 10A/250V INSTALADO EM CAIXA 4"X4" | PÇ | 5 |  |  |  | 0 | 0
7.1.3 | 2 TOMADAS PADRÃO ABNT - NBR 14136 - 220V 2P+T - 10A/250V INSTALADO EM CAIXA 4"X4" | PÇ | 1 |  |  |  | 0 | 0
7.1.4 | ELETROCALHA COM TAMPA 150X50MM | M | 95 |  |  |  | 0 | 0
7.1.5 | "T" PARA ELETROCALHA 150X50 MM | PÇ | 1 |  |  |  | 0 | 0
7.1.6 | PERFILADO 38X38MM | M | 310 |  |  |  | 0 | 0
7.1.7 | ELETRODUTO GALVANIZADO Ø 3/4" | M | 90 |  |  |  | 0 | 0
7.1.8 | ELETRODUTO PVC RIGIDO Ø 3/4" | M | 40 |  |  |  | 0 | 0
7.1.9 | CONDULETE TIPO "X" Ø 3/4" | PÇ | 79 |  |  |  | 0 | 0
7.1.10 | CABOS DE BAIXA TENSÃO 2,5MM² CLASSE DE TENSÃO 450/750V, 70°C - PRETO FASE | M | 500 |  |  |  | 0 | 0
7.1.11 | CABOS DE BAIXA TENSÃO 2,5MM² CLASSE DE TENSÃO 450/750V, 70°C - NEUTRO AZUL | M | 500 |  |  |  | 0 | 0
7.1.12 | CABOS DE BAIXA TENSÃO 2,5MM² CLASSE DE TENSÃO 450/750V, 70°C - VERDE TERRA | M | 500 |  |  |  | 0 | 0
7.1.13 | CABOS DE BAIXA TENSÃO 2,5MM² CLASSE DE TENSÃO 450/750V, 70°C - AMARELO RETORNO | M | 400 |  |  |  | 0 | 0
7.1.14 | CABOS DE BAIXA TENSÃO 4,0MM² CLASSE DE TENSÃO 450/750V, 70°C - FASES PRETO | M | 400 |  |  |  | 0 | 0
7.1.15 | CABOS DE BAIXA TENSÃO 4,0MM² CLASSE DE TENSÃO 450/750V, 70°C - NEUTRO AZUL | M | 400 |  |  |  | 0 | 0
7.1.16 | CABOS DE BAIXA TENSÃO 4,0MM² CLASSE DE TENSÃO 450/750V, 70°C - TERRA VERDE | M | 400 |  |  |  | 0 | 0
7.2 | ALIMENTADORES E AR CONDICIONADO
7.2.1 | ELETRODUTO GALVANIZADO Ø 3/4" | M | 90 |  |  |  | 0 | 0
7.2.2 | ELETRODUTO PVC RIGIDO Ø 3/4" | M | 15 |  |  |  | 0 | 0
7.2.3 | CONDULETE TIPO "X" Ø 3/4" | PÇ | 36 |  |  |  | 0 | 0
7.2.4 | ELETRODUTO PVC RIGIDO Ø 2" | M | 30 |  |  |  | 0 | 0
7.2.5 | ELETROCALHA COM TAMPA 50X50MM | M | 95 |  |  |  | 0 | 0
7.2.6 | CABOS DE BAIXA TENSÃO 2,5MM² CLASSE DE TENSÃO 450/750V, 70°C - PRETO FASE | M | 150 |  |  |  | 0 | 0
7.2.7 | CABOS DE BAIXA TENSÃO 2,5MM² CLASSE DE TENSÃO 450/750V, 70°C - NEUTRO AZUL | M | 150 |  |  |  | 0 | 0
7.2.8 | CABOS DE BAIXA TENSÃO 2,5MM² CLASSE DE TENSÃO 450/750V, 70°C - VERDE TERRA | M | 150 |  |  |  | 0 | 0
7.2.9 | CABOS DE BAIXA TENSÃO 6,0MM² CLASSE DE TENSÃO 450/750V, 70°C - PRETO FASE | M | 150 |  |  |  | 0 | 0
7.2.10 | CABOS DE BAIXA TENSÃO 6,0MM² CLASSE DE TENSÃO 450/750V, 70°C - NEUTRO AZUL | M | 150 |  |  |  | 0 | 0
7.2.11 | CABOS DE BAIXA TENSÃO 6,0MM² CLASSE DE TENSÃO 450/750V, 70°C - VERDE TERRA | M | 150 |  |  |  | 0 | 0
7.2.12 | CABOS DE BAIXA TENSÃO 50,0MM² (HEPR 1KV/90ºC) CLASSE DE TENSÃO 0,6/1KV - COR PRETO FASES | M | 60 |  |  |  | 0 | 0
7.2.13 | CABOS DE BAIXA TENSÃO 50,0MM² (HEPR 1KV/90ºC) CLASSE DE TENSÃO 0,6/1KV - COR AZUL NETRO | M | 20 |  |  |  | 0 | 0
7.2.14 | CABOS DE BAIXA TENSÃO 25,0MM² (HEPR 1KV/90ºC) CLASSE DE TENSÃO 0,6/1KV - COR VERDE TERRA | M | 20 |  |  |  | 0 | 0
7.2.15 | QUADRO DE ENERGIA QLT | PÇ | 1 |  |  |  | 0 | 0
7.3 | SISTEMAS
7.3.1 | ELETRODUTO GALVANIZADO Ø 1" | M | 90 |  |  |  | 0 | 0
7.3.2 | ELETRODUTO PVC RIGIDO Ø 1" | M | 30 |  |  |  | 0 | 0
7.3.3 | TOMADA RJ45 EM CAIXA 4"X4" | PÇ | 10 |  |  |  | 0 | 0
7.3.4 | PONTO PARA CÂMERA CFTV | PÇ | 9 |  |  |  | 0 | 0
7.3.5 | CONDULETE TIPO "X" Ø 1" | PÇ | 21 |  |  |  | 0 | 0
7.3.6 | ELETROCALHA COM TAMPA 50X50MM | M | 95 |  |  |  | 0 | 0
7.3.7 | "T" PARA ELETROCALHA 50X50 MM | PÇ | 1 |  |  |  | 0 | 0
7.4 | LUMINÁRIAS
7.4.1 | L.01 - SPOT LED DE EMBUTIR - D13CM - ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA - 4000K - 7W | UNI | 75 |  |  |  | 0 | 0
7.4.2 | L.02 - LUMINÁRIA LINEAR SOBREPOR PERFIL LED - COM COMPRIMENTO DE 1M - ACABAMENTO NA COR PRETA - 4.000K - 22W | UNI | 96 |  |  |  | 0 | 0
7.4.3 | L.03 - LUMINÁRIA LINEAR SOBREPOR PERFIL LED - COM COMPRIMENTO DE 2M - ACABAMENTO NA COR PRETA - 4.000K - 22W | UNI | 152 |  |  |  | 0 | 0
7.4.4 | L.04 - SPOT DE SOBREPOR TUBO CILÍNDRICO PAR20 Ø10,4CM ABS PRETO - 20W - 3.000K | UNI | 78 |  |  |  | 0 | 0
7.4.5 | L05. PLAFON DE SOBREPOR REDONDA D-15CM - ACABAMENTO NA COR PRETA - 18W - 4.000k | UNI | 3 |  |  |  | 0 | 0
7.4.6 | L06. PLAFON DE SOBREPOR REDONDA D-30CM - ACABAMENTO NA COR PRETA - 24W - 4.000k | UNI | 4 |  |  |  | 0 | 0
7.4.7 | L07. PLAFON DE SOBREPOR REDONDA D-50CM - ACABAMENTO NA COR PRETA - 36W - 4.000k | UNI | 3 |  |  |  | 0 | 0
7.4.8 | L08. LUMINÁRIA TARTARUA - ABAIXO DA LAJE - PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO | UNI | 4 |  |  |  | 0 | 0
7.4.9 | LUMINÁRIA REMANEJADA DA SALA DE BOX - PLAFON DE SOBREPOR -50CM | UNI | 4 |  |  |  | 0 | 0
8 | INCÊNDIO | [6 empty] | 0
8.1 | ELETRODUTO GALVANIZADO, MÉDIO DE 3/4´ - COM ACESSÓRIOS | M | 250 |  |  |  | 0 | 0
8.2 | CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4" | PÇ | 60 |  |  |  | 0 | 0
8.3 | DETECTOR OPTICO ENDEREÇÁVEL COM BASE ENDEREÇÁVEL COMPATIVEL COM A CENTRAL EXISTENTE | PÇ | 45 |  |  |  | 0 | 0
8.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 2X 1,5MM²-ISOLAMENTO 600V, ISOLAÇÃO EM VC/E 105°C - DETECÇÃO | M | 400 |  |  |  | 0 | 0
8.5 | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC CAPACIDADE DE 6 KG + SUPORTE E SINALIZAÇÃO | PÇ | 11 |  |  |  | 0 | 0
8.6 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO - ROTA DE FUGA | PÇ | 20 |  |  |  | 0 | 0
9 | AR CONDICIONADO | [6 empty] | 0
9.1 | PONTO DE DRENO PARA NOVOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO | UNI | 8 |  |  |  | 0 | 0
10 | PINTURA | [6 empty] | 0
10.1 | PINTURA REVESTIMENTO - ACABAMENTO CONCRETO | M² | 230.048 |  |  |  | 0 | 0
10.2 | APLICAÇÃO DE RESINA EM CONCRETO | M² | 78.624 |  |  |  | 0 | 0
10.3 | TINTA ACRÍLICA FOSCA - CROMIO - B161 - SUVINIL - COM MASSA CORRIDA | M² | 1504.6112 |  |  |  | 0 | 0
10.4 | TINTA ACRÍLICA FOSCA - PRETO - SUVINIL - EM TETO - INCLUSO NERVURAS | M² | 1924 |  |  |  | 0 | 0
10.5 | PINTURA DAS CAIXAS DE HIDRANTES EXISTENTES | UNI | 2 |  |  |  | 0 | 0
10.6 | PINTURA DE TODAS AS PORTAS EXISTENTES - LIXAR - TRATAR E PINTAR NA MESMA COR DA PAREDE | UNI | 1924 |  |  |  | 0 | 0
11 | HIDRÁULICA | [6 empty] | 0
11.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL POLIPROPILENO BRANCO FECHAMENTO COMUM | UN | 8 |  |  |  | 0 | 0
11.2 | TORNEIRA DE AUTOMÁTICA DOCOL | UN | 8 |  |  |  | 0 | 0
11.3 | VÁLVULA PIA | UN | 8 |  |  |  | 0 | 0
11.4 | NOVOS PONTOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA BEBEDOURO E MÁQUINA DE CAFÉ | UN | 2 |  |  |  | 0 | 0
12 | MOBILIÁRIO | [6 empty] | 0
12.1 | REMANEJAMENTO DO TATAME EXISTENTE PARA O NOVO LOCAL, INCLUINDO A BASE DE ISOPOR. | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
12.2 | BEBEDOURO IBBL - SUSPENSO EM INÓX | UNI | 1 |  |  |  | 0 | 0
12.3 | PAREDE VERDE - FOLHAGEM ARTIFICIAL | M² | 8.4 |  |  |  | 0 | 0
13 | LIMPEZA | [6 empty] | 0
13.1 | LIMPEZA GERAL E FINAL | M² | 445 |  |  |  | 0 | 0
13.2 | LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA | MÊS | 2 |  |  |  | 0 | 0
13.3 | PROTEÇÕES | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
| TOTAL CIVIL | [6 empty] | 0