## PLANILHA CIVIL PISCINA
OBRA: COMPLEXO AQUÁTICO
FORNECEDOR:
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. ORIENTATIVA | QUANT. CONSTRUTORA | PREÇO |  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MDO
1 | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | [6 empty] | 0
1.1 | EMISSÃO DE ASSINATURA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DA OBRA | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
1.2 | FORNECIMENTO DE SEGURO DE OBRA CIVIL CRUZADA | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
1.3 | PTS, APR, PPRA, PCMSO, ASOS | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
1.4 | ENGENHEIRO - PERÍODO INTEGRAL | MÊS | 6 |  |  |  | 0 | 0
1.5 | TÉCNICO DE SEGURANÇA - PERÍODO INTEGRAL | MÊS | 6 |  |  |  | 0 | 0
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0
2.1 | PROTEÇÕES EM GERAL | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
2.2 | REFORMA DO CANTEIRO DE OBRAS EXISTESTE E MANUTENÇÃO COM INSUMOS E EQUIPAMENTOS | MÊS | 6 |  |  |  | 0 | 0
2.3 | LOCAÇÃO DA OBRA COM TOPÓGRAFO | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
2.4 | TAPUME ISOLANDO TODA A OBRA | ML | 105 |  |  |  | 0 | 0
2.5 | PROJETO DE ESTRUTURA EM CONCRETO PARA A ESCADA DE ACESSO AOS VESTIÁRIOS; | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
2.6 | PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA A PASSARELA DE ACESSO AO CAMPO DE FUTEBOL | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
2.7 | PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA O FOSSO ELEVADOR | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
2.8 | PROJETO DA NOVA ARQUIBANCADA EM CONCRETO NO TALUDE | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
2.9 | PROJETO DE ESTRUTURA EM CONCRETO PARA O TANQUE DE COMPENSAÇÃO DA PISCINA COM APROXIMADAMENTE 64M³ | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
2.10 | PROJETO DE ELÉTRICA E HIDRÁULICA PARA OS REMANEJAMENTOS DOS VESTIÁRIOS | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
2.11 | PROJETO DE SPDA E ELÉTRICA PARA ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
2.12 | TRANSPORTE DE PEÇAS DO ELEVADOR DO ESTACIONAMENTO P1 ATÉ O LOCAL DA OBRA | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
3 | DEMOLIÇÕES E PROTEÇÕES | [6 empty] | 0
3.1 | LIMPEZA DO TERRENO, INCLUINDO ÁREAS AJARDINADAS - CONFORME PROJETO DE IMPLANTAÇÃO | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
3.2 | DEMOLIÇÃO LAJE DA PISCINA (INCLUINDO VIGAS, PILARES E BASES PARA FUNDAÇÕES) / ESCADA DE ACESSO / RAMPA / JARDIM E LAJE DA ARQUIBANCADA - CONCRETO ARMADO | M² | 1050 |  |  |  | 0 | 0
3.3 | DEMOLIÇÃO DA LAJE DA ARQUIBANCADA | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
3.4 | DEMOLIÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO PRÓXIMO AO ELEVADOR PANORÂMICO | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
3.5 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS / DRY WALL | M² | 230.522 |  |  |  | 0 | 0
3.6 | DEMOLIÇÃO DE DIVSÓRIAS EM CONCRETO / GRANITO - WCS | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
3.7 | DEMOLIÇÃO DE BANCO DE CONCRETO | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
3.8 | RETIRADA DE PORTAS - COM REAPROVEITAMENTO | UNI | 17 |  |  |  | 0 | 0
3.9 | RETIRADA DE TRONIQUETE | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
3.10 | DESMONTAGEM DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA COM EQUIPE ESPECIALIZADA | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
3.11 | DEMOLIÇÃO DE FORRO | M² | 274 |  |  |  | 0 | 0
3.12 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE GRANITO TÉRREO | M² | 1241 |  |  |  | 0 | 0
3.13 | DEMOLIÇÃO DE PISO DOS VESTIÁRIOS E CORREDOR | M² | 537 |  |  |  | 0 | 0
3.14 | RETIRADA DE LOUÇAS E METAIS - ENTREGAR PARA MANUTENÇÃO / REAPROVEITAMENTO | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
3.15 | RETIRADA DE GRANITOS - DIVISÓRIAS, PIAS, TAPA VISTA | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
3.16 | RETIRADA DE ILUMINAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
3.17 | REMANEJAMENTO DE QUADRO ELÉTRICO | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
3.18 | ABERTURA DE VÃO PARA NOVO ACESSO | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
3.19 | RETIRADA DE VIDROS DE ISOLAMENTO DA PISCINA E GUARDA-CORPO DE VIDRO | ML | 185.14 |  |  |  | 0 | 0
3.20 | RETIRADA DE GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICO / AÇÕ INOX E ENTREGA PARA A MANUTENÇÃO | ML | 108 |  |  |  | 0 | 0
3.21 | DEMOLIÇAO DE ACESSO PARA A PISCINA - ENTRADA | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
3.22 | DEMOLIÇÃO DE JARDIM EM LAJE | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
3.23 | RETIRADA DE PASSARELA METÁLIA - COM POSSÍVEL REAPROVEITAMENTO | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
3.24 | CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DURANTE TODA A OBRA | CÇ | 200 |  |  |  | 0 | 0
4 | ESTRUTURA EM CONCRETO E METÁLICA | [6 empty] | 0
4.1 | FUNDAÇÃO PARA A PISCINA - CONFORME PROJETO | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
4.2 | PAREDES EM CONCRETO ARMADO - PERÍMETRO DA PISCINA E ENTORNO | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
4.3 | LAJES DA PISCINA, GALERIAS E CASA DE MÁQUINAS - LAJES DE FUNDO | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
4.4 | REFORÇOS E RECOMPOSIÇÕES NA LAJE SUPERIOR DA PISCINA DECORRENTE DAS DEMOLIÇÕES | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
4.5 | ARQUIBANCADA EM CONCRETO - SQUASH | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
4.6 | ARQUIBANCADA EM CONCRETO - TALUDE | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
4.7 | TANQUE DE COMPENSAÇÃO EM CONCRETO - 64M³ | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
4.8 | FOSSO DO ELEVADOR | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
4.9 | NOVA PASSARELA METÁLICA - COM POSSIBILIDADE DE UTILIZAR O MATERIAL DA PASSASRELA EXISTENTE | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
4.10 | COMPLEMENTO DE LAJE - PISCINA | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
4.11 | NOVA ESCADA METÁLICA | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
4.11 | FECHAMENTO EM CHAPA PERFURADA A CADA 1CM - COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR GRAFITE, INCLUINDO ESTRUTURA AUXILIAR EM TUBO GALVANIZADO. | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
5 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | [6 empty] | 0
5.1 | ALVENARIA COMUM EM BLOCOS DE 14X19X39CM | M² | 288.7288 |  |  |  | 0 | 0
5.2 | ALVENARIA COMUM EM BLOCOS DE 14X19X39CM = H1.5M (MÉDIA) | M² | 52.635 |  |  |  | 0 | 0
5.3 | ALVENARIA PISO-TETO A EXECUTAR - BLOCO 9X19X39CM | M² | 32.6744 |  |  |  | 0 | 0
5.4 | ALVENARIA ALTURA 2M - A EXECUTAR - BLOCO 9X19X39CM | M² | 52.32 |  |  |  | 0 | 0
5.5 | DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO - UMA FACE - COM ESTRUTURAÇÃO ESPECIAL - CONFORME PADRÃO EXISTENTE | M² | 36.108 |  |  |  | 0 | 0
6 | FORRO | [6 empty] | 0
6.1 | FORRO DE GESSO ACARTONADO - PLACA ST | M² | 169 |  |  |  | 0 | 0
6.2 | FORRO DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE (RU) | M² | 154.01 |  |  |  | 0 | 0
7 | PISO | [6 empty] | 0
7.1 | PISO ATÉRMICO - DIM. 50X50CM - COR A DEFINIR | M² | 1190.8 |  |  |  | 0 | 0
7.2 | PISO DE CONCRETO LISO - SEGUIR PADRÃO DO CLUBE COM APLICAÇÃO DE RESINA QUANDO SOLICITADO | M² | 701 |  |  |  | 0 | 0
7.3 | PISO DOLMEN CINZA EXTERNO - DIM. 90X90 CM - REF. ELIANE | M² | 238.36 |  |  |  | 0 | 0
7.4 | PISO EM GRANITO CINZA CASTELO FLAMEADO | M² | 317.2 |  |  |  | 0 | 0
7.5 | RODAPÉ DOLMEN CINZA EXTERNO - DIM. 90X10CM - ELIANE | ML | 164.12 |  |  |  | 0 | 0
7.6 | RODAPÉ DE POLIESTIRENO 454 LISO BRANCO 10CM – REF. SANTA LUZIA | ML | 135 |  |  |  | 0 | 0
7.7 | RODAPÉ EM GRANITO CINZA CASTELO FLAMEADO - ALTURA = 10CM | ML | 195.25 |  |  |  | 0 | 0
7.8 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA CASTELO - 0,80 A 1M | UNI | 10 |  |  |  | 0 | 0
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | 0
8.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS , INCLUINDO VIRADA DE 20CM | M² | 1876.56 |  |  |  | 0 | 0
8.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DO TANQUE DE COMPENSAÇÃO - VIAPOLUS 7000 | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
9 | PINTURA E REVESTIMENTOS | [6 empty] | 0
9.1 | EMBOÇO | M² | 852.7164 |  |  |  | 0 | 0
9.2 | REBOCO | M² | 852.7164 |  |  |  | 0 | 0
9.3 | MASSA CORRIDA EM PAREDES INTERNAS | M² | 1055.7312 |  |  |  | 0 | 0
9.4 | TRATAMENTO EM CONCRETO EM PAREDES - NÃO É PINTURA TEXTURIZADA CONCRETO | M² | 867.1128 |  |  |  | 0 | 0
9.5 | PINTURA DE PAREDES COM TINTA ACRILICA NA COR CROMIO (B161) - REF. SUVINIL. | M² | 563.7212 |  |  |  | 0 | 0
9.6 | PINTURA DE FORRO COM TINTA ACRÍLICA BRANCO FOSCO - REF. SUVINIL | M² | 169 |  |  |  | 0 | 0
9.7 | PINTURA DE FORRO E LAJE COM TINTA IMPERMEABILIZANTE EMBORRACHADA FOSCO NA COR BRANCA - REF. HYDRONORTH. | M² | 298.01 |  |  |  | 0 | 0
9.8 | PINTURA ESMALTE CINZA - PROTEÇÃO ANTIFERRUGEM | M² | 8.305 |  |  |  | 0 | 0
9.9 | AZULEJO BRANCO - DIM:30X60CM - MATERIA GESSO POLIDO - ELIANE OU SIMILAR | M² | 80.38 |  |  |  | 0 | 0
9.10 | PAINEL DEGRADE COM REVESTIMENTO COLOR MIND TURQUESA E BRANCO - DIM 7X25cm - CADEMIL PORCELANATOS | M² | 40 |  |  |  | 0 | 0
10 | GRANITOS | [6 empty] | 0
10.1 | BANCADA DE GRANITO CINZA CASTELO - COM FRONTÃO DE 10CM E SAIA DE 20CM - BANHEIROS | M² | 12 |  |  |  | 0 | 0
10.2 | TAPA VISTA MICTÓRIO 0,40 X 0,80M - GRANITO CINZA CASTELO | UNI | 5 |  |  |  | 0 | 0
10.3 | SOLEIRA CINZA ABSOLUTO | UN | 10 |  |  |  | 0 | 0
11 | ESQUADRIAS E ESTRUTURA METÁLICA | [6 empty] | 0
11.1 | PR - PORTA PIVOTANTE DE VIDRO REMANEJADA. PREVER LIMPEZA E TROCA DE METAIS E PUXADOR | UNI | 4 |  |  |  | 0 | 0
11.2 | P1- PORTA DE ABRIR, FOLHA SIMPLES, EM MADEIRA COM REVESTIMENTO MELAMINICO NA COR CINZA - DIM. 210X80CM. CONJUNTO DE MAÇANETA E FECHADURA MODELO 40MM ZAMAC CROMADO. FABRICANTE: LA FONTE | UNI | 3 |  |  |  | 0 | 0
11.3 | P2 - PORTA DE ABRIR, FOLHA SIMPLES, EM MADEIRA COM REVESTIMENTO MELAMINICO NA COR CINZA CLARO ( A APROVAR) - DIM. 210X90CM. CONJUNTO DE MAÇANETA E FECHADURA MODELO 40MM ZAMAC CROMADO. FABRICANTE: LA FONTE | UNI | 1 |  |  |  | 0 | 0
11.4 | P3 - PORTA DE ABRIR, FOLHA SIMPLES, EM MADEIRA COM REVESTIMENTO MELAMINICO NA COR CINZA - DIMENSÕES 210X90CM. CONJUNTO DE MAÇANETA E FECHADURA MODELO 40MM ZAMAC CROMADO. FABRICANTE: LA FONTE - BARRA DE APOIO MODELO CONFORTO - 40CM - ACABAMENTO EM AÇO POLIDO. BORDA INFERIOR REVESTIDA EM CHAPA DE AÇO INOX. H=40CM | UNI | 2 |  |  |  | 0 | 0
11.5 | P4 - PORTA DE ABRIR, FOLHA DUPLA, EM MADEIRA COM REVESTIMENTO MELAMINICO NA COR CINZA - DIM. 210X150CM, COM DUAS FOLHAS DE 75CM. | UNI | 1 |  |  |  | 0 | 0
11.6 | P5 - PORTÃO DE AÇO NA COR PRETA - DIM. 210X80CM. | UNI | 1 |  |  |  | 0 | 0
11.7 | P6 - PORTA DE CORRER, FOLHA SIMPLES, EM MADEIRA COM REVESTIMENTO MELAMINICO NA COR CINZA - DIM. 210X90CM. | UNI | 1 |  |  |  | 0 | 0
11.8 | P7 - PORTA AUTOMATICA DE VIDRO INCOLOR 10MM - COM 1.50 X 2,10M E DUAS FOLHAS FICAS DE 0,50 X 2,10M - INCLUSO SISTEMA DE AUTOMATIZAÇÃO | UNI | 1 |  |  |  | 0 | 0
11.9 | JR - JANELA A REMANEJAR - 1,82 X 2,00M (APENAS PARA SEGURANÇA DA DEMOLIÇÃO) | UNI | 1 |  |  |  | 0 | 0
| J1 -JANELA DE CORRER - ENCAIXILHADA PRETA - 0,40 X 1.20M - SALA TÉCNICA | UNI | 2 |  |  |  | 0 | 0
11.10 | GUARDA CORPO NOVO PARA FECHAMENTO DA PISCINA - VIDRO ENCAIXILHADO - CONFORME DETALHE | M² | 63.04 |  |  |  | 0 | 0
11.11 | GUARDA CORPO NOVO PARA ARQUIBANCADA - JUNTA SECA - CONFORME DETALHE | M² | 27.5 |  |  |  | 0 | 0
11.12 | GUARDA-CORPO REMANEJADO TUBULAR - PREVER PINTURA | ML | 19
11.13 | CORRIMÃO - DUAS ALTURAS - CONFORME PADRÃO CLUBE | ML | 26.5 |  |  |  | 0 | 0
11.14 | DIVISÓRIA NEOCOM - NOVO ALOPLAC - PAINÉIS EM LAMINADO ESTRUTURAL TS (FÓRMICA MACIÇA) - COR MEDITERRANEÉ = H=1.80M | M² | 148.248 |  |  |  | 0 | 0
12 | LUMINÁRIAS | [6 empty] | 0
12.1 | L-01 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR - D=10CM - 4000K - 9W - ESTRUTURA BRANCA COM DIFUSOR RECUADO TRANSLUCIDO - REF. ITAIM - DORAH-E PC | UNI | 43 |  |  |  | 0 | 0
12.2 | L-02 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR - D=10CM - REAPROVEITADA | UNI | 14 |  |  |  | 0 | 0
12.3 | L-03 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR - D=22,5CM - 4000K - 39W - ESTRUTURA BRANCA COM DIFUSOR RECUADO TRANSLUCIDO - REF. ITAIM - DORAH-E GC | UNI | 7 |  |  |  | 0 | 0
12.4 | L-04 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR - 4000K - 39W - ESTRUTURA BRANCA COM DIFUSOR RECUADO TRANSLUCIDO - REF. ITAIM - MINOTAURO EVO RE - 220x1250mm | UNI | 46 |  |  |  | 0 | 0
12.5 | L-05 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR - REAPROVEITADA | UNI | 46 |  |  |  | 0 | 0
12.6 | L-06 LUMINÁRIA TARTARUGA PARA O FOSSO DO ELEVADOR | UNI | 1 |  |  |  | 0 | 0
12.7 | L07 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR - BALIZADOR DE PAREDE / PISO - PRETO FOSTO - 4000K - D=8CM - 3W - IP 65 | UNI | 32 |  |  |  | 0 | 0
12.8 | L08 - REFLETOR LED IP 67 - 400W - FIXADO NA ESTRUTURA DA COBERTURA | UNI | 3 |  |  |  | 0 | 0
12.9 | L09 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR D=22,5CM - 4000K - 39W - ESTRUTURA BRANCA COM DIFUSOR RECUADO TRANSLUCIDO - REF. ITAIM - DORAH-S GC | UNI | 16 |  |  |  | 0 | 0
12.10 | L10 - ESPETO REFLETOR PARA ÁRVORES - 100W - IP 67 | UNI | 1 |  |  |  | 0 | 0
13 | VIDROS E ESPELHOS | [6 empty] | 0
13.1 | ESPELHO ESP. 6mm - COLADO EM PAREDE | M² | 13.6192 |  |  |  | 0 | 0
13.2 | ESPELHO ESP. 6mm - 0,60x0,90m - INCLINADO | UNI | 2 |  |  |  | 0 | 0
14 | ELÉTRICA | [6 empty] | 0
14.1 | REMANEJAMENTO DE QUADROS ELÉTRICOS - COM INFRAESTRUTURA E CABOS ALIMENTADORES | UNI | 1 |  |  |  | 0 | 0
14.2 | INSTALAÇÃO DE NOVO QUADRO ELÉTRICO - COM INFRAESTRUTURA E CABOS ALIMENTADORES PARA TODO O SISTEMA DA PISCINA | UNI | 2 |  |  |  | 0 | 0
14.3 | TOMADAS DE USO GERAL - BANHEIROS / CORREDOR / CASA DE MÁQUINAS / SALA TÉCNICA / SALA DE TREINAMENTO | UNI | 60 |  |  |  | 0 | 0
14.4 | NOVA SETORIZAÇÃO DE CIRCUITOS PARA OS BANHEIROS / CASA DE MÁQUINAS / SALA TÉCNICA / SALA DE TREINAMENTO | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
14.5 | INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE ELÉTRICA | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
14.6 | PONTOS DE ELÉTRICA PARA AS NOVAS CATRACAS | UNI | 4 |  |  |  | 0 | 0
14.7 | ADEQUAÇÃO DO SPDA, CONTEMPLANDO A NOVA ESTRUTURA DO ELEVADOR E E PASSARELA | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
15 | DADOS / CFTV | [6 empty] | 0
15.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGANDO O RACK DE CÂMERAS AO SISTEMA EXISTENTE | M | 1000 |  |  |  | 0 | 0
15.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTOS PARA WIFI - CABO CAT 6A | UNI | 8 |  |  |  | 0 | 0
15.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTOS PARA NOVAS CÂMERAS - CABO CAT 6A | UNI | 11 |  |  |  | 0 | 0
15.4 | FORNECIMENTO DE PONTOS DE REDE PARA AS NOVAS CATRACAS E TELEFONES | PTOS | 7 |  |  |  | 0 | 0
15.5 | INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DO ELEVADOR À SALA DE RACK | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
15.6 | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SOM SUBAQUATICO A SER FORNECIDO PELO CLUBE | PTOS | 10 |  |  |  | 0 | 0
16 | HIDRÁULICA | [6 empty] | 0
16.1 | PONTO DE ÁGUA FRIA | UNI | 75 |  |  |  | 0 | 0
16.2 | PONTO DE ÁGUA QUENTE | UNI | 33 |  |  |  | 0 | 0
16.3 | PONTO DE ESGOTO | UNI | 80 |  |  |  | 0 | 0
16.4 | RALO COM GRELHA E PORTA GRELHA - D10CM - EM INOX - ESCAMOTEÁVEL | UNI | 40 |  |  |  | 0 | 0
16.5 | RALO COM GRELHA E PORTA GRELHA EM INOX - 1,0 X 10M - COM TELA E GRELHA COM FURAÇÃO | ML | 153.06 |  |  |  | 0 | 0
16.6 | PLUVIAL - NOVA REDE DE CAPTAÇÃO PARA NOVA ÁREA DE ESCADA E ADEQUAÇÃO DA EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DOS ACESSOS | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
16.7 | RALO LINEAR SECA PISO - GRELHA EM INOX | ML | 29.04 |  |  |  | 0 | 0
16.8 | RALO D10 - EM INOX - ESCAMOTEÁVEL | UNI | 27 |  |  |  | 0 | 0
16.9 | KIT BACIA COM CAIXA ACOPLADA DECA LINHA RAVENA | UN | 12 |  |  |  | 0 | 0
16.10 | KIT BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, LINHA VOUGUE PLUS, P515-17, COR BRANCO, FABRICANTE DECA | UNI | 2 |  |  |  | 0 | 0
16.11 | LAVATÓRIO VOGUE PLUS - BRANCO GELO COM MEIA COLUNA - FAB. DECA | UNI | 2 |  |  |  | 0 | 0
16.12 | CUBA DE EMBUTIR EM CERÂMICA BRANCA, MOD. L37.17 FAB.DECA | UNI | 16 |  |  |  | 0 | 0
16.13 | MICTÓRIO DECA MOD. M.713 COM SIFÃO INTEGRADO E VÁLVULA EXTERNA, BRANCO. REF: DECA | UNI | 6 |  |  |  | 0 | 0
16.14 | TORNEIRA DE MESA CONFORTO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO - DECAMATIC ECO - 1173.C.CONF - DECA | UNI | 2 |  |  |  | 0 | 0
16.15 | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO DECAMATIC ECO CROMADO - CÓD 1173.C - DECA | UNI | 16 |  |  |  | 0 | 0
16.16 | DUCHA DE METAL ARTICULADO | UNI | 33 |  |  |  | 0 | 0
16.17 | FLEXÍVEL 40cm | UNI | 18 |  |  |  | 0 | 0
16.18 | VÁLVULA LAVATÓRIO / COZINHA / TANQUE | UNI | 18 |  |  |  | 0 | 0
16.19 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO | UNI | 14 |  |  |  | 0 | 0
16.20 | ACABAMENTO MONOCOMANDO DOCOL CHESS 934906 CROMADO | UNI | 14 |  |  |  | 0 | 0
16.21 | BANCO PARA DEFICIENTE - BANHO EM INXOX | UNI | 2 |  |  |  | 0 | 0
16.22 | BARRA DE APOIO ∅32MM COMPRIMENTO 400MM. ACABAMENTO CROMADO | UNI | 6 |  |  |  | 0 | 0
16.23 | BARRA DE APOIO ∅32MM COMPRIMENTO 700MM. ACABAMENTO CROMADO | UNI | 4 |  |  |  | 0 | 0
16.24 | BARRA DE APOIO ∅32MM COMPRIMENTO 800MM. ACABAMENTO CROMADO | UNI | 6 |  |  |  | 0 | 0
16.25 | CABIDE PARA BANHEIRO DECA NET 2060.C01 | UNI | 45 |  |  |  | 0 | 0
17 | GÁS | [6 empty] | 0
17.1 | PONTO DE GÁS PARA O SISTEMA DA PISCINA DERIVADODO CAVALETE ATÉ A SALA DE MÁQUINAS | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
17.2 | REMANEJAMENTO DA CENTRAL DE GÁS | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
18 | PAISAGISMO / MOBILIÁRIO URBANO | [6 empty] | 0
18.1 | RECOMPOSIÇÃO DE ÁREAS AJARDINADAS NO ENTORNO DA OBRA | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
18.2 | ADEQUAÇÃO DA RUA - INCLUINDO ADEQUAÇÃO DO NÍVEL DA VIA COM FORNECIMENTO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
19 | LIMPEZA E PAISAGISMO | [6 empty] | 0
19.1 | LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA | MÊS | 6 |  |  |  | 0 | 0
19.2 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | VB | 1 |  |  |  | 0 | 0
20 | OMISSOS | [6 empty] | 0
| TOTAL CIVIL | [6 empty] | 0
IMPORTANTE:
A. TODOS OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS ESTÃO SEM ACRÉSCIMO DE PERDAS DE INSTALAÇÃO. É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA ACRESCER ESSA PORCENTAGEM DE ACORDO COM A SUA NECESSIDADE
B. É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA INCLUIR TODOS OS ITENS QUE ACHAR NECESSÁRIO PARA A CORRETA EXECUÇÃO DA OBRA DENTRO DOS OMISSOS.
C. TODO MATERIAL QUE FOR ALTERADO DO ESPECIFICADO DEVERÁ PASSAR POR APROVAÇÃO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO DO CLUBE, SENDO PREMISSA O FORNECIMENTO DO PRODUTO ESPECIFICADO.